ПРОЕКТ
Федерального закона

«О техническом регламенте

«О безопасности деревянных клееных конструкций»

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели и сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон принят в целях:

· защиты жизни и здоровья людей, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений при изготовлении, обращении, применении деревянных клееных конструкций;

· предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей деревянных клееных конструкций.

2. Объектами технического регулирования по настоящему Федеральному закону являются:

· деревянные клееные конструкции;

· процессы производства, обращения, применения и утилизации деревянных клееных конструкций;

· схемы оценки и подтверждения соответствия деревянных клееных конструкций требованиям настоящего Федерального закона.

             Субъектами технического регулирования по настоящему Федеральному закону являются юридические и физические лица, осуществляющие производство, обращение, применение и утилизацию деревянных клееных конструкций, оценку их соответствия и государственный контроль (надзор).

3. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» настоящий Федеральный закон устанавливает:

· основные понятия в области деревянных клееных конструкций и их классификацию;

· требования безопасности деревянных клееных конструкций;

· требования безопасности процессов производства, обращения, применения и утилизации деревянных клееных конструкций;

· требования к субъектам технического регулирования по обеспечению безопасности объектов технического регулирования, определенных п.2 настоящей статьи;

· требования к информации для потребителей деревянных клееных конструкций.

4. Действие настоящего Федерального закона не распространяется:

· на строительные и другие конструкции и изделия, изготовленные из деревянных клееных конструкций;

· на плитно-листовые материалы, изготовленные из древесного сырья с применением клеевых веществ, например фанеру, древесностружечные плиты и т.п.

Статья 2. Основные понятия

           Для настоящего Федерального закона используются основные понятия, принятые в Федеральном законе «О техническом регулировании», а также изложенные ниже.
1. По деревянным клееным конструкциям:

           Деревянная клееная конструкция – монолитная совокупность соединенных клеевой прослойкой деревянных деталей (слоев, ламелей) определенных параметров и взаиморасположения, предназначенная для выполнения несущих и/или ограждающих, и/или декоративных функций или их совокупности в строительных конструкциях зданий, сооружений и в изделиях.

           Справочно: строительная конструкция – часть здания или другого строительного 

                                 сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие 

                                 и/или декоративные функции.

          Классификация деревянных клееных конструкций приведена в приложении к настоящему Федеральному закону.

          Слой (ламель) – элемент многослойной деревянной клееной конструкции в виде цельной деревянной детали или однослойной деревянной клееной конструкции.

          Прочность деревянной клееной конструкции – механическое свойство деревянной клееной конструкции, характеризующее ее способность сопротивляться разрушению под воздействием эксплуатационных и иных нагрузок. Различают предел прочности, т.е. максимальную величину нагрузок, которые конструкция выдерживает без разрушения, и предел долговременного сопротивления конструкции,  который составляет около 0,5 предела прочности при кратковременных испытаниях.

          Стойкость клеевых соединений деревянной клееной конструкции – свойство клеевых соединений деревянной клееной конструкции сохранять требуемые параметры прочности под воздействием различных видов нагрузок в течение определенного времени.

          Изготовитель деревянных клееных конструкций – юридическое или физическое лицо, изготовившее деревянные клееные конструкции любого вида и назначения и несущее ответственность за их соответствие требованиям безопасности, установленным настоящим Федеральным законом.

          Потребитель деревянных клееных конструкций – юридическое или физическое лицо, осуществляющее применение деревянных клееных конструкций в соответствии с их назначением и условиями эксплуатации и несущее ответственность за обеспечение требований безопасности, установленным настоящим Федеральным законом.
2. По видам безопасности и рискам

Механическая безопасность деревянных клееных конструкций – состояние де-

ревянных клееных конструкций, при котором обеспечивается их требуемая прочность в течение заданного срока службы и отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью людей и нанесения ущерба имуществу.

          Пожарная безопасность деревянных клееных конструкций – состояние деревянных клееных конструкций, при котором обеспечивается их прочность в течение нормативного времени неконтролируемого горения (пожара) и отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровья людей и нанесения ущерба имуществу.

          Промышленная безопасность деревянных клееных конструкций – состояние условий производства, перевозки, хранения, применения и утилизации деревянных клееных конструкций, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью людей и нанесения ущерба имуществу.

          Радиационная безопасность деревянных клееных конструкций – состояние древесины слоев клееных конструкций и примененных при их изготовлении материалов и клеевых веществ, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда здоровью людей излучением радионуклидов.

         Экологическая безопасность деревянных клееных конструкций – состояние условий производства и применения деревянных клееных конструкций, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда здоровью людей и окружающей среде сверхнормативными выделениями летучих веществ и несоблюдением  санитарно-гигиенических требований к помещениям зданий, строений и к сооружениям.

         Вред – физические и/или нравственные страдания и материальные потери человека.

         Ущерб – потеря всех или части ценностей, т.е. здоровья человека, имущества, денег, нематериальных благ, их свойств и отношений.

        Допустимый вред – вред, не снижающий уровень жизни или здоровью человека.

        Недопустимый вред – вред, снижающий уровень жизни или здоровья человека.

        Недопустимый ущерб – ущерб, не снижающий уровень жизни человека или не превышающий средств, имеющихся у юридического лица для возмещения ущерба.

       Допустимый ущерб – ущерб, снижающий уровень жизни человека или превышающий средств, имеющихся у юридического лица для возмещения ущерба.

       Степень риска – количественная характеристика вероятности причинения вреда здоровью людей, ущерба имуществу юридических или физических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде.

       Допустимый риск – вероятность причинения допустимого вреда здоровью людей или нанесения допустимого ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде.

       Недопустимый риск - вероятность причинения недопустимого вреда здоровью людей или нанесения недопустимого ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде.
       Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области безопасности деревянных клееных конструкций.
       1. Законодательство Российской Федерации в области безопасности деревянных клееных конструкций состоит из настоящего Федерального закона, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов
       «О техническом регулировании»,
       «О промышленной безопасности»,
       «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
       «О пожарной безопасности»,
       «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»,
       «Об обеспечении единства измерений»,
       «О защите прав потребителей»,
       «Об охране окружающей среды»,
       «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»,
       «Об основах охраны труда в Российской Федерации»,
иных принимаемых в соответствии с ними Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
       2. Если международным договором Российской Федерации в области деревянных конструкций и изделий установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.
       Статья 4. Правила идентификации деревянных клееных конструкций
       Деревянные клееные конструкции, на которые распространяются требования настоящего Федерального закона, идентифицируются по наличию слоев (ламелей) на  боковых поверхностях конструкции и/или по наличию клеевых прослоек (соединений) на этих поверхностях.
       Статья 5. Требования к информации для потребителей деревянных клееных конструкций
       Информация для потребителей деревянных клееных конструкций не должна противоречить требованиям Федерального закона «О защите прав потребителей» и  должна содержать:
      •    назначение деревянных клееных конструкций и условия их эксплуатации;
      •    нормативные и фактические показатели прочности деревянных клееных конструк-

           ций и стойкости их клеевых соединений;    

      •   параметры пожарной и экологической безопасности деревянных клееных 
          конструкций;        
      •    подтверждение соответствия материалов, веществ и древесины слоев (ламелей)  

           деревянных   клееных конструкций требованиям радиационной безопасности;
      •   подтверждение соответствия клеевых веществ, использованных при изготовлении 
           деревянных клееных конструкций, санитарно-гигиеническим требованиям;
      •   указания по условиям безопасности хранения, перевозки, применения и утилизации
           деревянных клееных конструкций;
      •    сведения о сертификатах соответствия или о декларациях о соответствии деревянных 
            клееных конструкций требованиям настоящего Федерального закона.

Глава 2. Требования безопасности деревянных клееных конструкций

         Статья 6. Общие требования

1. Деревянные клееные конструкции должны удовлетворять требованиям безопасности, установленным общими техническими регламентами о промышленной безопасности, об экологической безопасности, о ядерной и радиационной безопасности, о безопасности зданий и сооружений и дополнительным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.
2. При создании, изготовлении и применении деревянных клееных конструкций должны быть учтены все выполняемые ими функции и условия эксплуатации.
3. Прочность клеевых соединений деревянных клееных конструкций должна быть не менее прочности древесины склеиваемых слоев (ламелей) и облицовочных материалов и соответствовать характеру и значениям нагрузок  и воздействий в деревянных клееных конструкциях конкретного назначения.
4. Стойкость клеевых соединений деревянных клееных конструкций должна с достоверностью не ниже 0,95 обеспечивать нормативные значения прочности клеевых соединений в течение расчетного времени нормальной эксплуатации деревянных клееных конструкций конкретного назначения.
5. Используемые методы расчета несущей способности и деформативности деревянных клееных конструкций должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на конструкции из соответствующих материалов, требованиям статьи 7 настоящего Федерального закона применительно к несущим деревянным клееным конструкциям и выполняться с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействий.
6. Применяемые при изготовлении деревянных клееных конструкций полимерные и синтетические материалы и вещества должны иметь соответствующее разрешение органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Статья 7. Требования безопасности несущих деревянных клееных конструкций

1. При создании несущих деревянных клееных конструкций должны быть учтены и реализованы следующие условия:

· приняты во внимание и расчетами обоснованы, с возможной степенью допустимых рисков, все реально возможные нагрузки и воздействия в конкретных условиях эксплуатации несущих деревянных клееных конструкций, уровни ответственности и сроки службы зданий и сооружений, в строительных конструкциях которых должны применены деревянные клееные конструкции;

· нагрузки и воздействия, влияющие на данную конструкцию в период ее эксплуатации, не вызовут деформации недопустимой величины или разрушения строительной или иной конструкции, в которой применены несущие деревянные клееные конструкции;
· расчеты прочности, деформативности и долговечности несущих деревянных конструкций выполнены с нормативной степенью достоверности и, при необходимости, подтверждены натурными и лабораторными испытаниями;

· несущие деревянные клееные конструкции должны иметь надлежащую огнезащиту или, в отдельных случаях, поперечные сечения, обеспечивающие их нормативную огнестойкость;

2. При изготовлении несущих деревянных клееных конструкций должны быть учтены и обеспечены особенности технологии их изготовления и применение клеев соответствующих параметров.

Глава 3. Требования безопасности производства, хранения, перевозки,

применения и утилизации деревянных клееных конструкций

Статья 8. Требования безопасной эксплуатации промышленных зданий, строений и сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий
         Изготовитель деревянных клееных конструкций должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию промышленных зданий, строений и сооружений, находящихся на территории предприятия, и безопасное использование прилегающих территорий согласно требованиям соответствующего общего технического регламента.
         Статья 9. Требования безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования
         Изготовитель деревянных клееных конструкций должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию машин и оборудования, применяемых в производстве, согласно требованиям соответствующего общего технического регламента.
        Статья 10. Требования пожарной безопасности производства
        Изготовитель деревянных клееных конструкций должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить пожарную безопасность производства согласно требованиям соответствующего общего технического регламента.
        Статья 11. Требования экологической безопасности
        Изготовитель деревянных клееных конструкций должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить экологическую безопасность производства согласно требованиям соответствующего общего технического регламента и санитарно-гигиеническим требованиям.
        Статья 12. Требования радиационной безопасности производства
        Изготовитель деревянных клееных конструкций должен организовать работу всех     служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы исключить применение зараженных радионуклидами сырья, материалов и веществ.
        Статья 13. Требования безопасности при изготовлении деревянных клееных конструкций
        1. Изготовитель деревянных клееных конструкций должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить безопасность персонала в соответствии с требованиями промышленной безопасности.
       2. Изготовитель деревянных клееных конструкций должен обеспечить системный внутренний контроль за соблюдением требований безопасности деревянных клееных конструкций на стадиях их изготовления и хранения, а также перевозки, если ее осуществляет изготовитель деревянных клееных конструкций.
       Контроль должен быть:
•    комплексным, то есть учитывать все операции изготовления, хранения и перевозки 
     деревянных клееных конструкций;
•    регулярным, то есть осуществляться с заданной периодичностью;
•    квалифицированным, то есть осуществляться профессиональными  и ответственными 
     исполнителями, обеспечивающими объективность контроля;
•    конкретным, то есть оперировать прежде всего количественными значениями 
     показателей, определяемыми приборными или инструментальными средствами;
•    эффективным, то есть обеспечивать возможность оперативной корректировки 
     контролируемых параметров;
•    документально оформленным (актами, протоколами и т.п.).
      3.Изготовитель деревянных клееных конструкций вправе применять регламентированные в установленном порядке методы контроля (испытаний, измерений) деревянных клееных конструкций, обеспечивающие требуемую оперативность и нормативную достоверность результатов контроля (испытаний, измерений).
     4.Изготовитель деревянных клееных конструкций должен обеспечить требуемую маркировку, упаковку и условия безопасного хранения деревянных клееных конструкций.
     5.Изготовитель деревянных клееных конструкций должен передать их потребителю инструкцию по безопасной перевозке деревянных клееных конструкций, если она осуществляется потребителем, по безопасному хранению деревянных клееных конструкций у их потребителя и по условиям безопасного применения и утилизации деревянных клееных конструкций.
    6. Изготовитель деревянных клееных конструкций должен обеспечить их страхование на всех осуществляемых им стадиях существования деревянных клееных конструкций.
         Статья 14. Требования безопасности при хранении и перевозке деревянных клееных конструкций
         1.Изготовитель деревянных клееных конструкций, осуществляющий их хранение в период до перевозки, и потребитель деревянных клееных конструкций, осуществляющий их хранение после перевозки, должны обеспечить условия безопасного хранения деревянных клееных конструкций.
         2.Изготовитель или потребитель деревянных клееных конструкций, осуществляющий их перевозку, должны обеспечить условия безопасной перевозки с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на конкретном виде транспорта.
         3.Деревянные клееные конструкции должны быть застрахованы на период их хранения и перевозки.
         Статья 15. Требования безопасности при применении и утилизации деревянных клееных конструкций
        1. Потребитель деревянных клееных конструкций должен обеспечить их применение с учетом конкретного назначения и в соответствии с условиями их эксплуатации.
       2. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее утилизацию деревянных клееных конструкций в соответствии с правами на данный вид деятельности, должно организовать работы по утилизации таким образом, чтобы обеспечить безопасное их выполнение в соответствии с положениями инструкции, предусмотренной п.5 статьи 13 настоящего Федерального закона.
Глава 4. Подтверждение соответствия деревянных клееных конструкций
требованиям безопасности
           Статья 16. Общие положения
         1.Оценка соответствия деревянных клееных конструкций требованиям настоящего Федерального закона проводится в формах обязательного подтверждения соответствия и государственного контроля (надзора).
        2. Оценка соответствия деревянных клееных конструкций осуществляется на стадии их изготовления.
        3.Несущие деревянные клееные конструкции подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии на основании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра).
        4.Ненесущие деревянные клееные конструкции подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии на основе собственных доказательств изготовителя.
Статья 17. Подтверждение соответствия несущих деревянных клееных конструкций
        1. Несущие деревянные клееные конструкции оценивают на их соответствие требованиям статей 5,6,7,13 настоящего Федерального закона.
        2.   В состав доказательственных материалов должны включаться:
        •    документация, подтверждающая выполнение изготовителем требований  статей 6 
             и 7 настоящего Федерального закона;                                          
        •    документация системного внутреннего контроля в соответствии с п.2 статьи 13

             настоящего Федерального закона;
        •    отчеты об испытаниях в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах)
             изготовляемых несущих деревянных клееных конструкций на их соответствие 
             требованиям настоящего Федерального закона, национальных стандартов, 
             стандартов организации, иных нормативных документов, предусмотренных 
             договорами на поставку данных конструкций;
        •   технологическая и иная внутренняя документация, подтверждающая требуемый и
            стабильный уровень операций изготовления несущих деревянных клееных 
            конструкций, параметры безопасности применяемых сырья, материалов и веществ,
            требуемое информационное обеспечение потребителей несущих деревянных 
            клееных конструкций.
        3. При наличии у изготовителя несущих деревянных клееных конструкций сертификата системы качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, испытания в аккредитованных испытательных лабораториях могут не проводиться.
        4. Срок действия декларации о соответствии несущих деревянных клееных конструкций составляет три года и может быть:
         •  продлен еще на три года, если изготовитель стабильно обеспечивает условия п. 1
            настоящей статьи, а у потребителя несущих деревянных клееных конструкций 
            данного изготовителя и органов государственного контроля (надзора) не имеется 
            претензий к этим конструкциям;
        •  приостановлен или прекращен, если изготовителем внесены существенные 
           изменения в назначение, состав, структуру или технологию несущих деревянных 
           конструкций, способные оказать влияние на параметры и безопасность, если 
           потребителями представлены обоснованные претензии к параметрам безопасности 
           несущих деревянных клееных конструкций данного изготовителя и если органами 
           государственного контроля (надзора) обоснованно установлены нарушения 
           изготовителем требований настоящего Федерального закона.
Статья 18. Подтверждение соответствия ненесущих деревянных клееных конструкций
          1. Ненесущие деревянные клееные конструкции оценивают на их соответствие
требованиями статей 5,6,13 настоящего Федерального закона.
          2. В состав доказательственных материалов должны включаться:
         • отчеты о собственных испытаниях изготовляемых ненесущих деревянных клееных
            конструкциях на их соответствие требованиям настоящего Федерального закона,
            национальных стандартов, стандартов организаций, иных нормативных
            документов, предусмотренных договорами на поставку данных конструкций;
         • документация системного внутреннего контроля в соответствии с п.2 ст. 13
           настоящего Федерального закона;
         • технологическая и иная внутренняя документация, подтверждающая требуемый и
           стабильный уровень операций изготовления ненесущих деревянных клееных
           конструкций, параметры безопасности применяемых сырья, материалов и веществ,  

           требуемое информационное обеспечение потребителей несущих деревянных
           клееных конструкций.
           В состав доказательственных материалов может быть включен сертификат системы качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат.
           3.Срок действия декларации о соответствии ненесущих деревянных клееных конструкций составляет пять лет и может быть продлен на такой же срок, приостановлен или прекращен на условиях, изложенных в п. 4 статьи 17 настоящего Федерального закона.
           Статья 19. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона.
          1. Государственный контроль (надзор) за соответствием деревянных клееных конструкций требованиям настоящего Федерального закона осуществляется федеральными органами исполнительной власти и государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в объеме и в порядке, предусмотренными главой 6 Федерального закона «О техническом регулировании», соответствующими общими техническими регламентами и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»
         2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона осуществляется органами государственного технического контроля:
        • на стадии изготовления и применения (эксплуатации) несущих деревянных клееных конструкций с целью оценки соответствия требованиям статей 8-13, 14 и 17 настоящего Федерального закона;
        • на стадии изготовления ненесущих деревянных клееных конструкций с целью оценки соответствия требованиям статей 8-13, 15 и 18  настоящего Федерального закона.
          3. При проведении государственного контроля (надзора) должны применять правила и методы измерений и испытаний, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          4. При выявлении в ходе государственного контроля (надзора) несоответствия деревянных клееных конструкций требованиям настоящего Федерального закона принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Глава 5. Заключительные и переходные положения
          Статья 20. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Федерального закона
         Субъекты технического регулирования, определенные п. 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, несут ответственность за несоблюдение требований к объектам технического регулирования в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
         Статья 21. Переходные положения
        1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные документы в области деревянных клееных конструкций, действующие на территории Российской Федерации, до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному Закону.
        2. Сертификаты соответствия деревянных клееных конструкций требованиям действующих нормативных документов, полученные до вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания их срока действия.
        3.   Поручить Правительству Российской Федерации привести свои нормативные документы в соответствие с настоящим Федеральным законом.
         Статья 22. Вступление в силу настоящего Федерального закона
         Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня
его официального опубликования.
Приложение

(справочное)

Классификация

деревянных клееных конструкций

	№/п
	Классификационный признак
	Вид деревянных клееных конструкций
	Определение
	Примеры

	1
	Основное назначение
	1.1.Несущие

1.2.Ненесущие
	Деревянные клееные конструкции, основной функцией которых является восприятие постоянных и/или переменных эксплуатационных, преимущественно механических нагрузок и обеспечение безопасности строительных конструкций зданий и сооружений.
Несущие деревянные клееные конструкции подразделяют на классы, группы и категории в зависимости от уровня ответственности, сроков службы зданий и сооружений, в которых применены строительные конструкции на основе деревянных клееных конструкций, и условий их эксплуатации.

Деревянные клееные конструкции, предназначенные для выполнения в основном ограждающих и/или декоративных функций в строительных конструкциях и в изделиях.


	Балки, брусья, стойки, арки, колонны

Доски и щиты



	2
	Количество слоев (ламелей)
	2.1.Многослойные
	Деревянные клееные конструкции, поперечное сечение которых составляют не менее двух слоев (ламелей).
	Балки, брусья, бруски.



Продолжение приложения
	№/п
	Классификационный признак
	Вид деревянных клееных конструкций
	Определение
	Примеры

	
	
	2.2. Однослойные
	Деревянные клееные конструкции, состоящие из соединенных клеевой прослойкой по длине (в торец) и/или по ширине (по кромке) деревянных деталей
	Доски пола, щиты, столярные плиты.

	3
	Продольное сечение
	3.1.Прямолинейные

3.2.Криволинейные
	-

-
	-

-

	4
	Поперечное сечение
	4.1.Брусовые

4.2.Брусковые

4.3.Досковые

4.4.Щитовые

4.5.Цилиндрические

4.6.Двутавровые
	Многослойные деревянные клееные конструкции, толщина и ширина которых более 100 мм, а их соотношение не более 2

Многослойные деревянные клееные конструкции, толщина и ширина которых  менее100 мм, а их ширина не более двойной толщины.

Многослойные или однослойные деревянные клееные конструкции, ширина которых более двойной их толщины
Многослойные деревянные клееные конструкции, соотношение длины и ширины которых не менее 1.

Многослойные деревянные клееные конструкции с круговым или овальным поперечным сечением

Многослойные деревянные клееные конструкции с двутавровым  поперечным сечением и стенками из плитно-листовых материалов, например фанеры.
	Балки, прогоны, арки

Бруски окон и дверей

Паркетные доски, доски пола

Щитовые детали мебели, паркетные щиты

Колонны

Балки


Окончание приложения
	п/п
	Классификационный признак
	Вид деревянных клееных конструкций
	Определение
	Примеры

	5

5.1.

5.2.

5.3.
	Способ защиты:

Облицовка

Отделка

Пропитка (обработка)


	5.1.1.Облицованные

5.2.1.С прозрачной отделкой

5.2.2. С непрозрачной отделкой

5.3.1.Антисептированные

5.3.2.Антипирированные
	Многослойные или однослойные деревянные клееные конструкции, внешние поверхности которых облицованы пленочными или плитно-листовыми материалами.

Многослойные или однослойные деревянные клееные конструкции, внешние поверхности которых отделаны (окрашены) прозрачными материалами или веществами, в т.ч. огнестойкими, например лаками

Многослойные или однослойные деревянные клееные конструкции, внешние поверхности которых окрашены непрозрачными веществами (красками, эмалями)

Многослойные или однослойные деревянные клееные конструкции, поверхности или слои которых пропитаны (обработаны) биозащитными составами (антисептиками)

Многослойные или однослойные деревянные клееные инструкции, поверхности или слои которых пропитаны (обработаны) огнезащитными составами (антипиренами)
	Подоконные доски, щитовые детали мебели, столярные плиты

Паркетные доски и щиты

Подоконные доски, доски пола

Балки, брусья, нелицевые поверхности досок пола
Балки, брусья


               Замечания и обоснованные предложения в письменном виде принимаются с приз-
        нательностью в течение двух месяцев после опубликования по адресу:

       249000 г.Балабаново Калужской области

                    ул.50 лет Октября, 10

                   Фирма «МП «ДОМ»

                   тел/факс (48438)22-999

                  e-mail: mpdom@mail.ru
©2007
PAGE  
9

