Проект
Федеральный закон
«О техническом регламенте

«О безопасности малоэтажных жилых зданий»
2006г.

Содержание

проекта Федерального закона


« О специальном техническом регламенте

«О безопасности малоэтажных жилых зданий»


Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели и сфера применения настоящего Федерального закона............................  4
Статья 2. Основные понятия................................................................................................... 5
Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области безопасности................... 8                             

                 малоэтажных жилых зданий

Статья 4. Правила идентификации малоэтажных жилых зданий........................................ 8
Статья 5. Требования к информации для потребителей малоэтажных 

                 жилых зданий............................................................................................................8
Глава 2. Общие требования безопасности малоэтажных 
                жилых зданий
Статья 6. Общие положения......................................................................................................9
Статья 7. Требования безопасности в проектах малоэтажных жилых зданий.....................10
Глава 3. Требования безопасности производства и обращения конструкций, изделий и   материалов для малоэтажных жилых зданий

Статья 8. Требования безопасной эксплуатации промышленных зданий, строений и   

                 сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
                 территорий................................................................................................................  12
Статья 9. Требования безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования...  12
Статья 10. Требования пожарной безопасности производства.............................................. 12
Статья 11. Требования экологической безопасности производства.....................................  12
Статья 12. Требования радиационной безопасности производства...................................... 12
Статья 13. Требования безопасности при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий.................................12
Глава 4. Требования безопасности при строительстве малоэтажных жилых  

                зданий
Статья 14. Общие требования.... ............................................................................................... 13
Статья 15. Требования обеспечения безопасности при строительстве 
                  малоэтажных жилых зданий.................................................................................... 13

Глава 5. Требования безопасности при эксплуатации и демонтаже  

                            малоэтажных жилых зданий

Статья 16. Требования безопасности при эксплуатации малоэтажных жилых зданий....... 14
Статья 17. Требования безопасности при демонтаже малоэтажных жилых зданий............ 14

Глава 6. Подтверждение соответствия малоэтажных жилых зданий  

                            требованиям безопасности
Статья 18. Общие положения.....................................................................................................14
Статья 19. Декларирование соответствия................................................................................ 15
Статья 20. Подтверждение соответствия типовых проектов малоэтажных 
                  жилых зданий........................................................................................................... 15
Статья 21. Подтверждение соответствия комплектов конструкций, изделий и материалов  

                   для малоэтажных жилых зданий............................................................................ 16
Статья 22. Подтверждение соответствия малоэтажных жилых зданий................................ 16
Статья 23. Государственный контроль (надзор) ......................................................................17

Глава 7. Заключительные и переходные положения
Статья 24. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Федерального 
                   закона........................................................................................................................ 18
Статья 25. Переходные положения........................................................................................... 18
Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона.......................................... 18

Приложения

1. Классификация малоэтажных жилых зданий...................................................................... 19
2. Виды безопасности на стадиях существования малоэтажных жилых зданий................. 24
3. Характеристики допустимых рисков по видам безопасности на стадиях существования  

    малоэтажных жилых зданий.................................................................................................. 25
4. Структура паспорта малоэтажного жилого здания............................................................. 26
Разработчик проекта спецтехрегламента – фирма «МП «ДОМ» (ООО). Разработка – инициативная (п.2 статьи 9 ФЗ «О техническом регулировании»).

Руководитель разработки – канд. техн. наук В.В. Кислый

Конт. реквизиты:   249000 г. Балабаново Калужской области



         ул. 50 лет Октября, 10




         тел/факс: 484.38.22.999




         e-mail: mpdom@mail.ru
Проект
Российская Федерация

Федеральный закон
«О специальном техническом регламенте
«О безопасности малоэтажных жилых зданий»
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели и сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон принят в целях:

· защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений при создании, эксплуатации и утилизации (демонтаже) малоэтажных жилых зданий;

· предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей 
малоэтажных жилых зданий или комплектов конструкций, изделий, материалов и систем инженерного оборудования для малоэтажных жилых зданий, или проектной документации на малоэтажные жилые здания.

2. Объектами технического регулирования по настоящему Федеральному закону являются:

· проекты малоэтажных жилых зданий;

· комплекты конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых 
зданий;

· процессы производства, перевозки, хранения комплектов конструкций, 
изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий;

· процессы строительства (монтаж конструкций, изделий и материалов и 
систем инженерного оборудования), эксплуатации и утилизации (демонтажа) малоэтажных жилых зданий;

· малоэтажные жилые здания, принятые и введенные в эксплуатацию;

· схемы оценки и обязательного подтверждения соответствия проектов 
малоэтажных жилых зданий, комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий и построенных малоэтажных жилых зданий требованиям настоящего Федерального закона.

Субъектами технического регулирования по настоящему Федеральному закону 

являются юридические и физические лица, осуществляющие проектирование малоэтажных жилых зданий, производство и обращение комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий, строительство (монтаж конструкций, изделий и материалов и систем инженерного оборудования), эксплуатацию и утилизацию (демонтаж) малоэтажных жилых зданий, оценку и подтверждение соответствия, государственный контроль (надзор).
3. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»

настоящий Федеральный закон устанавливает:

· требования безопасности малоэтажных жилых зданий;

· требования безопасности процессов производства, перевозки, хранения, 
монтажа (строительства) конструкций, изделий, материалов и систем инженерного оборудования для малоэтажных жилых зданий, эксплуатации и утилизации (демонтажа) малоэтажных жилых зданий;

· требования к субъектам технического регулирования по обеспечению 
безопасности объектов технического регулирования, определенных п.2 настоящей статьи;

· требования к информации для потребителей малоэтажных жилых зданий, 
комплектов конструкций, изделий, материалов и систем инженерного оборудования для малоэтажных жилых зданий,  проектной документации на малоэтажные жилые здания;

· формы и правила подтверждения соответствия проектов малоэтажных 
жилых зданий, комплектов конструкций, изделий, материалов и систем инженерного оборудования для малоэтажных жилых зданий и построенных малоэтажных жилых зданий;

· требования к терминологии в области малоэтажных жилых зданий.

4. Действие настоящего Федерального закона не распространяется:

· на малоэтажные жилые здания, построенные гражданами из некомплектного 
набора приобретенных ими конструкций, изделий, материалов и систем инженерного оборудования и/или без проектной документации;

· на малоэтажные здания для сезонного проживания, например садовые 
домики;

· на малоэтажные здания хозяйственно-бытового назначения, например бани, 
гаражи и т.п.

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия, 

принятые в Федеральном законе «О техническом регулировании», а также изложенные ниже.


1. По малоэтажным жилым зданиям


Здание – наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и/или деятельности людей.


Изготовитель малоэтажного жилого здания (его комплекта) – юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующими по действующему законодательству правами на данный вид деятельности:


   а) изготовившее по собственному или по представленному потребителем (заказчиком) проекту, согласованному в установленном порядке, комплект конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания;


   б) поставившее и смонтировавшее данный комплект на земельном участке потребителя (заказчика) и сдавшее ему в установленном порядке малоэтажное жилое здание.


Комплект конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания – совокупность строительных конструкций, изделий и материалов соответствующего функционального назначения, проектной и сопроводительной документации, предусмотренных проектом малоэтажного жилого здания; в комплект также могут входить системы инженерного оборудования для малоэтажного жилого здания.


Малоэтажное жилое здание – индивидуально-определенное здание высотой не более четырех этажей, включая мансарду, состоящее из жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения людьми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.


Классификация малоэтажных жилых зданий приведена в приложении 1 к настоящему Федеральному закону.


Малоэтажный дом – обустроенное и эксплуатируемое, т.е. используемое в соответствии с предназначением малоэтажное жилое здание.


Малоэтажное жилище – малоэтажное жилое здание (дом) с земельным участком, вспомогательным и другими строениями для хозяйственно-бытовых нужд.


Паспорт малоэтажного жилого здания – информационно-инструктивный документ, содержащий проектные и конструктивные решения малоэтажного жилого здания, параметры его безопасности и качества, указания по строительству (монтажу) и эксплуатации, другие сведения о здании (жилище), права, обязанности и ответственность сторон (изготовителя и потребителя).
            Паспорт является обязательным документом для малоэтажных жилых зданий, изготовляемым по типовым проектам, и для многофункциональных малоэтажных зданий. Для малоэтажных жилых зданий, изготовляемых по индивидуальным проектам, паспорт может разрабатываться по заданию (заказу) потребителя малоэтажного жилого здания.
            Потребитель (владелец) малоэтажного жилого здания (его комплекта) – юридическое или физическое лицо, которое приобрело малоэтажное жилое здание или комплект его конструкций, изделий и материалов у его изготовителя и обладает в установленном порядке правами собственности на такое здание (его комплект).


Проект (проектная документация) малоэтажного жилого здания – комплект документов, реализующих графическими, табличными и текстовыми способами задание потребителя или изготовителя малоэтажного жилого здания или инициативу разработчика проекта в соответствии с действующими нормативными требованиями к таким зданиям. Различают индивидуальные и типовые проекты малоэтажных жилых зданий.


Проект индивидуальный малоэтажного жилого здания – проект отдельного малоэтажного жилого здания, разработанный по заданию (заказу) конкретного изготовителя или потребителя малоэтажного жилого здания для его строительства на земельном участке с известными результатами инженерных изысканий на нем.


Проект типовой малоэтажного жилого здания – проект группы или серии однотипных (по материалам и конструкциям стен, по этажности, по количеству квартир) малоэтажных жилых зданий, разработанный для неопределенного количества изготовителей и/или потребителей малоэтажных жилых зданий для их строительства на различных земельных участках и в различных районах и поселениях.
 
Система инженерного оборудования – совокупность оборудования, приборов и арматуры для водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, газо- и электроснабжения, а также для обеспечения связи, охранной сигнализации и управления зданием. Состав системы инженерного оборудования характеризует уровень инженерного обеспечения малоэтажного жилого здания.

2. По видам безопасности, которые подразделяются на основные, установленные Федеральным законом «О техническом регулировании», и дополнительные, учитывающие особенности безопасной эксплуатации малоэтажных жилых зданий.

Основные виды безопасности
Механическая безопасность малоэтажного жилого здания – состояние основных (несущих) конструкций здания, при котором обеспечивается их прочность и устойчивость в течение предусмотренного проектом здания срока службы и отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью людей и нанесения ущерба имуществу.


Пожарная безопасность малоэтажного жилого здания – состояние здания, при котором обеспечивается устойчивость его основных строительных конструкций в течение нормативного времени неконтролируемого горения (пожара) и отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью людей и нанесения ущерба имуществу.


Промышленная безопасность – состояние условий производства, перевозки, хранения, комплектации, монтажа и утилизации комплекта конструкций, изделий  и материалов для малоэтажного жилого здания, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью людей и нанесения ущерба имуществу.


Радиационная безопасность – состояние материалов и изделий малоэтажного жилого здания и земельного участка его размещения, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда здоровью людей излучением радионуклидов, а также радона и продуктов его распада (в период эксплуатации малоэтажных жилых зданий).


Экологическая безопасность – состояние условий производства комплекта конструкций и изделий для малоэтажного жилого здания и условий эксплуатации малоэтажного жилого здания, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда здоровью людей и окружающей среде сверхнормативными выделениями летучих веществ из полимерных и синтетических материалов и несоблюдением санитарно-гигиенических требований к помещениям жилых зданий.

Дополнительные виды безопасности

Видеоэкологическая безопасность – состояние малоэтажных жилых зданий, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда психофизическому здоровью людей гомогенными (например, однотипные крыши, монотонные фасады зданий, их голые стены и т.п.) и агрессивными (например, обои в клеточку, однотипные окна и т.п.) визуальными параметрами экстерьера и интерьера малоэтажных жилых зданий.


Геопатогенная безопасность – состояние участка постройки малоэтажного жилого здания, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда здоровью людей геофизическими аномалиями участка (геологические разломы, пересечения подземных водных потоков, наложения линий глобальных сеток).


Сейсмическая безопасность – состояние основных (несущих) конструкций малоэтажного жилого здания, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью людей и нанесения ущерба имуществу из-за потери устойчивости конструкций при внезапных и резких перемещениях земной коры в районе размещения малоэтажного жилого здания.

            Комфортность – состояние малоэтажного жилого здания (малоэтажного дома, малоэтажного жилища), характеризуемое его архитектурными и проектными решениями, свойствами примененных материалов, уровнем инженерного обеспечения, параметрами безопасности участка застройки и работа поселения, условиями содержания дома (жилища), при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда здоровью людей в период их проживания в данном малоэтажном доме (жилище).

Взаимосвязь видов безопасности и стадий существования малоэтажных жилых зданий изложена в приложении 2 к настоящему Федеральному закону.

3. По рискам, вреду и ущербу


Степень риска – количественная характеристика вероятности причинения вреда здоровью людей или нанесения ущерба жизни или здоровью людей, имуществу юридических или физических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде.


Допустимый риск – вероятность причинения допустимого вреда здоровью людей или нанесения допустимого ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде. 


Недопустимый риск – вероятность причинения недопустимого вреда здоровью людей или нанесения недопустимого ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде. 


Допустимый вред – вред, не снижающий уровень жизни и здоровья человека.


Недопустимый вред – вред, снижающий уровень жизни и здоровья человека.


Вред – физическое и/или нравственные страдания и материальные потери человека.


Ущерб – потеря всех или части ценностей, т.е. имущества, денег, нематериальных благ, их свойств и отношений.


Допустимый ущерб – ущерб, не снижающий уровень жизни человека или не превышающий средств, имеющихся у юридического лица для возмещения ущерба. 


Недопустимый ущерб – ущерб, снижающий уровень жизни человека или превышающий средства, имеющиеся у юридического лица для возмещения ущерба.


Рекомендуемые характеристики допустимых рисков по видам безопасности и стадиям существования малоэтажных жилых зданий приведены в приложении 3 к настоящему Федеральному закону.

Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области безопасности                               

                            малоэтажных жилых зданий
1. Законодательство Российской Федерации в области безопасности малоэтажных жилых зданий состоит из настоящего Федерального закона, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов:


«О безопасности»,


«О техническом регулировании»,


«О лицензировании отдельных видов деятельности»,


«О промышленной безопасности»,


«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,


«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»,


«Об охране окружающей среды»,


«Об основах охраны труда в Российской Федерации»,


«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

              проведении государственного контроля (надзора)»,


«О защите прав потребителей»,


«О пожарной безопасности»,


«Об экологической экспертизе»,

иных принимаемых в соответствии с ними Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.


2. Если международным договором Российской Федерации в области жилищного строительства установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.


Статья 4. Правила идентификации малоэтажных жилых зданий

Малоэтажные жилые здания, на которые распространяются требования настоящего Федерального закона, идентифицируются по этажности здания и его функциональному назначению в соответствии с проектом и/или паспортом здания.


Статья 5. Требования к информации для потребителей малоэтажных жилых                   

                             зданий

Информация для потребителей малоэтажных жилых зданий не должна противоречить требованиям Федерального закона «О защите прав потребителей» и содержать:

· основные архитектурные, проектные и конструктивные решения, категорию 

и состав инженерного обеспечения малоэтажного жилого здания и, при необходимости, параметры его привязки в конкретном поселении и/или на участке застройки;

· нормативные параметры видов безопасности, установленные настоящим 

Федеральным законом, и меры их обеспечения;

· принятые характеристики допустимых рисков и обеспечивающие их 

конструктивные, технические и инструктивные решения;

· указания по условиям хранения, перевозки и монтажа 

(строительства) комплекта конструкций, изделий, материалов и систем инженерного оборудования для малоэтажного жилого здания;

· указания по нормативным условиям эксплуатации и по условиям демонтажа 

малоэтажного жилого здания;

· сертификаты соответствия и/или декларации о  соответствии проекта 

малоэтажного жилого здания,  комплекта конструкций, изделий, материалов и систем инженерного оборудования, акт приемки в эксплуатацию малоэтажного жилого здания;

· другие сведения, предусмотренные действующим законодательством и 

структурой паспорта малоэтажного жилого здания, приведенной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону.

Глава 2. Общие требования безопасности малоэтажных жилых зданий
Статья 6. Общие положения
1. Малоэтажные жилые здания должны удовлетворять требованиям безопасности, 

установленным общими техническими регламентами о безопасности зданий и строительных сооружений, о пожарной безопасности, о промышленной безопасности, об экологической безопасности, о ядерной и радиационной безопасности, а также дополнительным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом с учетом особенностей малоэтажных жилых зданий, и требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации.


2. Малоэтажные жилые здания и их строительные конструкции, изделия и материалы должны гарантированно выдерживать все виды постоянных и временных нагрузок и воздействий в течение всего периода нормальной эксплуатации малоэтажного жилого здания и при его демонтаже и обеспечивать нормативные параметры комфортности, предусмотренные проектом малоэтажного жилого здания, в течение всего периода его нормальной эксплуатации.


3. Период нормальной эксплуатации малоэтажного жилого здания должен составлять не менее 50 лет. Условия нормальной эксплуатации малоэтажного жилого здания, его основных конструкций и изделий должны быть изложены в паспорте малоэтажного жилого здания.


4. Малоэтажные здания должны быть спроектированы и построены с учетом следующих условий:

· нагрузки и воздействия, влияющие на малоэтажное жилое здание при его 

строительстве и эксплуатации, не вызовут обрушения всего здания или его части, деформаций недопустимой величины, повреждения частей здания вследствие значительных деформаций несущих конструкций, разрушения в результате воздействия случайных факторов, непропорционально значительных в сравнении с первопричиной;

· при пожаре устойчивость несущих конструкций малоэтажного жилого 

здания должна сохраняться в течении определенного времени, возникновение и распространение огня и дыма внутри здания должно быть ограничено, распространение огня на соседние здания и сооружения должно быть ограничено, люди, находящиеся в здании, должны без ущерба для здоровья покинуть здание или получить помощь извне, должна заранее быть принята во внимание безопасность пожарных расчетов;

· нормативного ограничения выделений токсичных газов, радиоактивного 

излучения из конструкций, изделий и материалов малоэтажного жилого здания и из почвы на участке его постройки, присутствия в воздухе помещений опасных для здоровья частиц или газов, загрязнения или заражения воды или почвы, дефектов оборудования для отвода вод, удаления дыма и жидких отходов, скопления влаги в некоторых частях здания или на внутренних поверхностях его помещений;

· эксплуатация малоэтажного жилого здания не должна быть сопряжена с 

риском травмирования людей в результате скольжения, падения, ударов, ожогов, поражения электрическим током, недопустимого уровня внешнего шума.

· системы обогревания, кондиционирования и вентиляции малоэтажного 

жилого здания должны обеспечивать умеренное потребление энергии по отношению к местным климатическим условиям при соблюдении теплового комфорта в помещениях здания.

5. Проект малоэтажного жилого здания, комплект его конструкций, изделий  и мате-
риалов, построенное малоэтажное жилое здание должны быть застрахованы в установленном порядке.


Статья 7. Требования безопасности в проектах малоэтажных жилых зданий


1. Разработчик проекта малоэтажного жилого здания должен организовать работу персонала таким образом, чтобы обеспечить (системой качества, нормоконтроля и др.) учет и соблюдение в проекте малоэтажного жилого здания требований безопасности и параметров комфортности малоэтажных жилых зданий, установленных настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами в области строительства.

2. При проектировании малоэтажных жилых зданий должны быть учтены и должным образом (расчетами, пояснениями, указаниями и т.п.) обеспечены виды безопасности на всех стадиях существования малоэтажных жилых зданий и нормативные параметры их комфортности:

· используемые методы расчета несущей способности и деформативности 

строительных конструкций должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на конструкции из соответствующих материалов и выполняться с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействий;

· в процессе выполнения расчетов должны учитываться результаты 

инженерных изысканий и характеристики месторасположения малоэтажного жилого здания, допустимые разбросы технических характеристик строительных конструкций, изделий и материалов, предполагаемые последствия разрушения несущих строительных конструкций, ограничения по точности вычислений применяемых методов расчета, характеристики допустимых рисков;

· применяемые материалы и изделия должны соответствовать требованиям 

пожарной и радиационной безопасности, а конструктивные решения зданий должны обеспечивать нормативное время пожаростойкости для эвакуации людей из малоэтажного жилого здания;

· элементы несущих деревянных строительных конструкций должны иметь 

достаточные для нормативной огнестойкости поперечные сечения (не менее 100х100 мм) или надлежащую огнезащиту;

· применяемые полимерные и синтетические материалы должны иметь 

соответствующее разрешение органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· проектная документация и паспорт малоэтажного жилого здания должны 

содержать указания о недопустимости использования при изготовлении конструкций и изделий зараженных радионуклидами материалов и обязательном обследовании участка строительства малоэтажного жилого здания на наличие радона и продуктов его распада и геопатогенных зон, а также о получении заключения об экологической ситуации на участке строительства и в районе поселения;

· для строительства малоэтажных жилых зданий в сейсмоопасных районах 

должны применяться специальные проектно-конструктивные решения, оптимально исключающие наличие жестких связей в строительных системах зданий;

· архитектурные и конструктивные решения малоэтажных жилых зданий 

должны учитывать и обеспечивать условия их видеоэкологической безопасности;

· проектные и конструктивные решения многофункциональных малоэтажных 
зданий, должны учитывать особенности этих помещений (зон) и обеспечивать безопасные условия производства или оказания услуг;

· категория инженерного обеспечения малоэтажного жилого здания должна 

соответствовать техническому заданию на его проектирование и может определяться по таблице 1 приложения 1 к настоящему Федеральному закону;

· системы инженерного оборудования малоэтажных жилых зданий должны 

иметь необходимую сопроводительную документацию (паспорт или инструкцию, сертификат соответствия или декларацию о соответствии и др.), определяющую комплектность оборудования, условия его монтажа, эксплуатации, ремонта и демонтажа или замены;

· система отопления малоэтажного жилого здания должна обеспечивать 

нормативные и регулируемые параметры температуры воздуха в комнатах и помещениях здания в конкретных климатических зонах эксплуатации малоэтажных жилых зданий;

· система вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать 

нормативную кратность воздухообмена в комнатах и помещениях малоэтажного жилого здания и исключать накопление, размножение и распространение болезнетворных микроорганизмов и аллергических веществ;

· система газоснабжения малоэтажного жилого здания должна обеспечивать 

безопасную подачу газа с расчетным давлением и надежное удаление продуктов горения газа;

· система холодного водоснабжения малоэтажного жилого здания должна 

обеспечивать подачу воды нормативного качества с расчетным давлением;

· система горячего водоснабжения малоэтажного жилого здания должна 

обеспечивать подачу воды нормативной температуры и нормативного качества с расчетным давлением;

· система канализации малоэтажного жилого здания должна обеспечивать 

безопасный отвод сточных вод;

· система электрооборудования малоэтажного жилого здания должна 

обеспечивать безопасную его эксплуатацию и исключать опасность возгорания в системе;

· малоэтажное жилое здание должно иметь внутренние и/или внешние места 

сбора, накопления, хранения и удаления твердых бытовых отходов;

· в комнатах малоэтажного жилого здания должны обеспечиваться 

нормативные параметры естественного, искусственного и совмещенного освещения и инсоляции;

· малоэтажное жилое здание должно удовлетворять нормативным параметрам 

комфортности по соотношению жилой и общей площади здания, количеству жилых комнат и их высоте, зонированию комнат и помещений, уровням теплозащиты и шумозащиты зданий;

· проектно-конструктивные решения малоэтажных жилых зданий и системы 

его инженерного оборудования должны обеспечивать эффективное и экономное расходование невозобновляемых энергетических ресурсов.


3. Проект малоэтажного жилого здания для конкретного участка постройки и района поселения должен учитывать параметры их экологической и видеоэкологической безопасности и должен быть согласован в установленном порядке с органами исполнительной власти муниципального образования, на территории которого предполагается строительство малоэтажного жилого здания.


4. Типовой проект малоэтажного жилого здания должен иметь положительное заключение органа государственной строительной экспертизы.


5. Проект малоэтажного жилого здания передается его заказчику одновременно и комплектно с паспортом малоэтажного жилого здания.

Глава 3. Требования безопасности производства и обращения
конструкций, изделий и материалов для малоэтажных

жилых зданий


Статья 8. Требования безопасной эксплуатации промышленных зданий, строений и сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий


Изготовитель малоэтажных жилых зданий (конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий и их комплектов) должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию промышленных зданий, строений и сооружений, находящихся на территории предприятия, и безопасное использование прилегающих территорий согласно требованиям соответствующего общего технического регламента.


Статья 9. Требования безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования


Изготовитель малоэтажных жилых зданий (конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий и их комплектов) должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и утилизацию машин и оборудования, применяемых в производстве, согласно требованиям соответствующего общего технического регламента.


Статья 10. Требования пожарной безопасности производства


Изготовитель малоэтажных жилых зданий (конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий и их комплектов) должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить пожарную безопасность производства согласно требованиям соответствующего общего технического регламента.


Статья 11. Требования экологической безопасности производства


Изготовитель малоэтажных жилых зданий (конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий и их комплектов) должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить экологическую безопасность производства согласно требованиям соответствующего общего технического регламента.


Статья 12. Требования радиационной безопасности производства


Изготовитель малоэтажных жилых зданий (конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий и их комплектов) должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы исключить применение зараженных радионуклидами сырья и материалов.


Статья 13. Требования безопасности при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий 


1. Изготовитель комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить изготовление конструкций, изделий и материалов согласно требованиям соответствующего общего технического регламента и в полном соответствии с проектной документацией на малоэтажное жилое здание.


2. Изготовитель  комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий должен организовать работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким образом, чтобы обеспечить необходимую упаковку, маркировку и условия безопасного хранения конструкций, изделий и материалов, предусмотренные проектной документацией на малоэтажные жилые здания.


3. При изготовлении комплекта конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания по проектной документации заказчика изготовитель комплекта конструкций, изделий и материалов обязан передать заказчику инструкцию по безопасному хранению конструкций, изделий и материалов.


4. Изготовитель комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий или потребитель комплекта конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания должны обеспечить условия безопасной перевозки конструкций, изделий и материалов от места их изготовления до участка постройки малоэтажного жилого здания с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

5. Изготовитель комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий должен обеспечить системный внутренний контроль за соблюдением требований безопасности на стадиях изготовления, хранения и перевозки конструкций, изделий и материалов.


Контроль должен быть:

· комплексным, то есть учитывать и регламентировать все операции при 
изготовлении, хранении и перевозке конструкций, изделий и материалов;

· постоянным, то есть осуществляемым с заданной периодичностью;

· конкретным, то есть оперировать прежде всего количественными значениями 
показателей (норм, характеристик), определяемыми приборными и инструментальными средствами;

· квалифицированным, то есть осуществляться профессиональными и 
ответственными исполнителями, отвечающими за объективность контроля;

· эффективным, то есть обеспечивающим возможность оперативной корректировки 
контролируемых параметров;

· документально оформленным (актами, протоколами и т.п.).

6. Изготовитель комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных
жилых зданий вправе применять согласованные с потребителем малоэтажного жилого здания или комплекта конструкций, изделий и материалов для него и регламентированные в установленном порядке методы контроля (измерений, испытаний), наиболее полно и достоверно гарантирующие параметры безопасности и комфортности малоэтажного жилого здания.

Глава 4. Требования безопасности при строительстве

малоэтажных жилых зданий


Статья 14. Общие требования

1. Изготовитель малоэтажного жилого здания или иное лицо, осуществляющее строительство малоэтажного жилого здания в соответствии с правами на данный вид деятельности, должны организовать процесс строительства и занятого в нем персонала таким образом, чтобы выполнить весь комплекс требований, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами в области строительства,  проектом малоэтажного жилого здания.

Статья 15. Требования обеспечения безопасности при строительстве малоэтажных жилых зданий
1. Изготовитель малоэтажного жилого здания или иное лицо, осуществляющее строительство малоэтажного жилого здания в соответствии с правами на данный вид деятельности, должны осуществлять строительство малоэтажного жилого здания по плану организации работ, предусматривающему:

· общие указания и правила по подготовке участка постройки малоэтажного жилого 
здания, включая получение заключений по обследованию участка на наличие радона, продуктов его распада и геопатогенных зон;

· очередность выполнения строительно-монтажных и отделочных работ и их 
документальное оформление с участием потребителя малоэтажного жилого здания или его представителя;

· порядок монтажа, наладки и пуска систем инженерного оборудования;

· меры безопасного ведения строительно-монтажных работ и документальное 
оформление их контроля;

· порядок формирования, работы и оформления результатов комиссии по сдаче-
приемке построенного малоэтажного жилого здания, включая получение разрешения на ввод его в эксплуатацию.


План организации работ может быть изложен в паспорте малоэтажного жилого дома.


2. Изготовитель малоэтажного жилого здания обязан после сдачи-приемки построенного малоэтажного жилого здания передать его потребителю заполненный паспорт малоэтажного жилого здания, комплект сопроводительной документации на системы инженерного оборудования, другую документацию, предусмотренную договором между изготовителем и потребителем малоэтажного жилого здания.


3. Изготовитель малоэтажного жилого здания может на договорных условиях с его потребителем осуществлять обслуживание малоэтажного жилого здания по согласованному перечню и объемам работ в период гарантийного или нормативного срока эксплуатации малоэтажного жилого здания.

Глава 5. Требования безопасности при эксплуатации

 и демонтаже малоэтажных жилых зданий


Статья 16. Требования безопасности при эксплуатации малоэтажных жилых зданий


Потребитель (владелец) малоэтажного жилого здания должен в период его эксплуатации обеспечить соблюдение требований, установленных общим техническим регламентом о безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий, настоящим Федеральным законом,  соблюдение правил эксплуатации, изложенных в паспорте малоэтажного жилого здания, и условий страхового полиса.


Статья 17. Требования безопасности при демонтаже малоэтажных жилых зданий


Юридическое или физическое лицо, осуществляющее демонтаж малоэтажного жилого здания в соответствии с правами на данный вид деятельности, обязано организовать работы по демонтажу таким образом, чтобы обеспечить безопасность их выполнения в соответствии с указаниями, изложенными в паспорте малоэтажного жилого здания.

Глава 6. Подтверждение соответствия 

малоэтажных жилых зданий требованиям безопасности


Статья 18. Общие положения


1. Подтверждение соответствия малоэтажных жилых зданий требованиям настоящего Федерального закона проводится в формах оценки соответствия и государственного контроля (надзора).


2. Подтверждение соответствия малоэтажных жилых зданий требованиям безопасности осуществляется на следующих стадиях их существования:

· типовой проект малоэтажного жилого здания;

· комплект конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания;

· построенное малоэтажное жилое здание.

3. Подтверждение соответствия систем инженерного оборудования для 

малоэтажных жилых зданий осуществляется их изготовителями в установленном законодательством порядке.


4. Подтверждение соответствия типовых проектов малоэтажных жилых зданий, комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий и построенных  по ним малоэтажных жилых зданий является обязательным и осуществляется в форме принятия декларации об их соответствии требованиям  безопасности, установленным настоящим Федеральным законом.


5. Типовой проект малоэтажного жилого здания и комплект конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания, соответствие которых требованиям настоящего Федерального закона подтверждено в установленном статьями 20 и 21 порядке, маркируется знаком обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке, установленное Правительством Российской Федерации, наносится любым удобным способом на титульные листы, соответственно, типового проекта и паспорта малоэтажного жилого здания.



Статья 19. Декларирование соответствия

1. Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:

· схема Д1 – принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств и заключений органа государственной строительной экспертизы;

· схема Д2 – принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

· схема Д3 – принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств и документов о приемке малоэтажного жилого здания и вводе его в эксплуатацию.

2. Осуществлять декларирование соответствия, то есть быть заявителем, может 

юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории, обладающее правами на данный вид деятельности и являющееся разработчиком проекта малоэтажного жилого здания и/или его изготовителем.

3. Декларация о соответствии направляется заявителем в федеральный орган 

исполнительной власти по техническому регулированию для регистрации в установленном порядке.


Статья 20. Подтверждение соответствия типовых проектов малоэтажных жилых зданий

1. Подтверждение соответствия типового проекта малоэтажного жилого здания требованиям безопасности, установленным настоящим Федеральным законом, осуществляется по схеме Д1.


2. В состав доказательственных материалов должны включиться:

· комплектная проектная документация (чертежи, таблицы, расчеты, пояснения и 
др.);

· паспорт малоэтажного жилого здания;

· разрешительная документация и заключения (при проектировании для конкретного 
участка постройки малоэтажных жилых зданий в конкретном поселении);

· заключение органа государственной строительной экспертизы;

· регистрационные и разрешительные документы разработчика проекта 
малоэтажного жилого здания.

В состав доказательственных материалов может включаться сертификат системы 

качества проектных работ, в отношении которой предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат.


3. Срок действия декларации о соответствии типового проекта малоэтажного жилого здания требованиям безопасности, установленным настоящим Федеральным законом, ограничивается датой вступления в силу принятых в установленном порядке изменений требований безопасности по настоящему Федеральному закону или датой внесения в установленном порядке изменений в типовой проект малоэтажного жилого здания, относящихся к параметрам его безопасности.


4. Сведения о декларации о соответствии размещаются на титульном листе типового проекта малоэтажного жилого здания и вносятся в раздел «Введение» паспорта малоэтажного жилого здания.


Статья 21. Подтверждение соответствия комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий


1. Подтверждение соответствия комплекта конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания требованиям безопасности, установленным настоящим Федеральным законом, осуществляется по схеме Д2.


2. В состав доказательственных материалов должны включаться:

· полная спецификация (состав) комплекта конструкций, изделий и материалов с 
указанием их параметров безопасности и подразделением по изготовителям (собственное производство; приобретенные (комплектующие) конструкции, изделия и материалы);

· документы (журналы, протоколы, акты и др.) входного контроля приобретенных 
(комплектующих) конструкций, изделий и материалов;

· отчеты о собственных испытаниях или испытаниях в аккредитованных 
испытательных лабораториях (центрах) конструкций, изделий и материалов собственного производства на соответствие требованиям настоящего Федерального закона, национальных стандартов, стандартов организаций, других нормативных документов, предусмотренных договорами (контрактами) на поставку комплектов конструкций, изделий и материалов;

· регистрационные и разрешительные документы изготовителя комплектов 
конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания.

В состав доказательственных материалов может включаться сертификат системы 

качества производства конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий, в отношении которой предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат.


3. Срок действия декларации о соответствии комплекта конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания требованиям безопасности, установленным настоящим Федеральным законом, составляет пять лет и должен быть прекращен при вступлении в силу принятых в установленном порядке изменений требований безопасности по настоящему Федеральному закону или при внесении в установленном порядке изменений в проект малоэтажного жилого здания, относящихся к параметрам его безопасности или к составу и параметрам комплекта конструкций, изделий и материалов.


4. Сведения о декларации о соответствии размещаются на титульном листе паспорта малоэтажного жилого здания.


Статья 22. Подтверждение соответствия малоэтажных жилых зданий


1. Подтверждение соответствия малоэтажного жилого здания требованиям безопасности, установленным настоящим Федеральным законом, осуществляется по схеме Д3.


2. Заявителем может быть как изготовитель малоэтажного жилого здания, так и его потребитель.


3. В состав доказательственных материалов должны включаться:

· типовой проект малоэтажного жилого здания;

· скомплектованный, заполненный и оформленный в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке паспорт малоэтажного жилого здания;

· план организации работ по строительству (монтажу) малоэтажного жилого здания, 
если он не включен в паспорт малоэтажного жилого здания;

· акт сдачи-приемки малоэтажного жилого здания в эксплуатацию комиссией, 
сформированной в установленном порядке с обязательным участием потребителя малоэтажного жилого здания или его представителя;

· регистрационные и разрешительные документы изготовителя малоэтажного 
жилого здания. Регистрационные документы не включаются в состав доказательственных материалов, если изготовителем малоэтажного жилого здания является изготовитель комплекта его конструкций, изделий и материалов.

4. Срок действия декларации о соответствии малоэтажного жилого здания 

требованиям безопасности и комфортности, установленным настоящим Федеральным законом, должен быть не менее срока нормальной эксплуатации малоэтажного жилого здания, но должен быть прекращен при изменении (перепланировке) проектных и конструктивных решений малоэтажного жилого здания в период его эксплуатации или после его капитального ремонта. 


5. Сведения о декларации о соответствии вносятся в раздел «Введение» паспорта малоэтажного жилого здания.


Статья 23. Государственный контроль (надзор)

1. Государственный контроль (надзор) за соответствием малоэтажных жилых зданий требованиям настоящего Федерального закона осуществляется федеральными органами исполнительной власти и государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в объеме и порядке предусмотренных соответствующими общими техническими регламентами и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».


2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Федерального закона осуществляется на следующих стадиях существования малоэтажных жилых зданий:

· типовой проект малоэтажного жилого здания;

· комплект конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания;

· строительство малоэтажного жилого здания. 

3. Соответствие типового проекта малоэтажного жилого здания требованиям статей 

6 и 7 настоящего Федерального закона контролируется органом государственной строительной экспертизы, а результаты контроля отражаются в его заключении.


4. Соответствие условий производства и обращения  комплекта конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания  требованиям статей 8-13 настоящего Федерального закона контролируется органами государственного строительного, пожарного, санитарно-эпидемиологического, технического и метрологического надзора в соответствии с их полномочиями, установленными общими техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.


5. Соответствие строительно-монтажных работ и построенного малоэтажного жилого здания требованиям статей 14 и 15 настоящего Федерального закона контролируется органом государственного строительного надзора.


6. Соответствие условий эксплуатации малоэтажного жилого здания требованиям статьи 16 настоящего Федерального закона может контролироваться органами государственного строительного и пожарного надзора по заявке потребителя (владельца) малоэтажного жилого здания, если обязательность такого надзора предусмотрена условиями страхования малоэтажного жилого здания.


7. Соответствие условий демонтажа малоэтажного жилого здания требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона  может контролироваться органом государственного строительного надзора.


8. При проведении государственного контроля (надзора) должны применяться правила и методы измерений и испытаний, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации.


9. При выявлении в ходе государственного контроля (надзора) несоответствия типового проекта малоэтажного жилого здания,  условий производства, обращения  и монтажа комплекта конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания,  построенного малоэтажного жилого здания требованиям настоящего Федерального закона принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Заключительные и переходные 

положения


Статья 24. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Федерального закона

Субъекты технического регулирования, определенные пунктом 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, несут ответственность за несоблюдение требований к объектам технического регулирования в соответствии с действующим законодательством.


Статья 25. Переходные положения


1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные правовые акты и нормативные документы в области малоэтажных жилых зданий, действующие на территории Российской Федерации, до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным законом применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.


2. Сертификаты соответствия комплектов конструкций, изделий и материалов для малоэтажных жилых зданий требованиям действующих нормативных документов, полученные до вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания срока, установленного в них.


3. Поручить Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты и нормативные документы в соответствие с настоящим Федеральным законом.


Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.



Президент







В.В. Путин


Российской Федерации


Москва, Кремль

          ______________ 200_г.


№ _______-ФЗ

 Приложение 1
(справочное)
                                                                                         к Закону № ____-ФЗ

                                                                                            от «___» ___________ 200__г.

Классификация малоэтажных жилых зданий


1. Малоэтажные жилые здания подразделяют (классифицируют) по основным и дополнительным признакам.

Основные признаки:
· функциональное назначение;

· этажность;

· материалы и конструкции стен;

· уровень инженерного обеспечения;

· срок службы (капитальность).
Дополнительные признаки:

· количество квартир;

· социальный уровень;

· периодичность проживания.
2. По функциональному назначению малоэтажные жилые здания подразделяют на 

жилые и многофункциональные. К многофункциональным относят жилые малоэтажные здания, в специальных помещениях (зонах) которых производится товарная продукция или оказываются услуги населению (дом-пекарня, дом-аптека, дом-магазин, дом-малокомплектная школа и т.п.).

3. По этажности малоэтажные жилые здания подразделяют на:

· одноэтажные;

· двухэтажные, в т.ч. одноэтажные с мансардой;

· трехэтажные, в т.ч. двухэтажные с мансардой;
· четырехэтажные, в т.ч. трехэтажные с мансардой.


4. По материалам и конструкциям стен малоэтажные жилые здания классифицируют:

4.1 По основным стеновым материалам:

· каменные;

· кирпичные;

· деревянные, в т.ч. из массивных деревянных деталей (бревна или брусья), панелей, щитов, каркасов на основе древесины;

· бетонные, в т.ч. железобетонные;

· из местных строительных материалов (блоки, камни и др.), включая глинобитные.

4.2 По конструкции стен:

· кладочные (камень, кирпич, бревна или брусья, блоки и др.);

· монолитные (бетон, керамзитобетон и т.п.);

· каркасные (деревянные, металлические и др.);

· панельно-щитовые (деревянные щиты и панели, железобетонные панели, панели из легких стальных конструкций и др.);

· комбинированные (например, цокольный или первый этаж из камня или кирпича, а второй этаж или мансарда из деревянных конструкций и деталей).


5. По уровню инженерного обеспечения малоэтажные жилые здания подразделяют на три категории согласно табл.1.

6. По сроку службы (капитальности) малоэтажные жилые здания подразделяют на пять групп – в зависимости от вида материалов фундамента, стен и перекрытий – согласно табл.2.


7. По количеству квартир малоэтажные жилые здания подразделяют на:

· одноквартирные;

· двухквартирные;

· многоквартирные, в т.ч. блокированные и секционные.

4.8 По социальному уровню малоэтажные жилые здания подразделяют на:

· социальные;

· экономичные (доступные);

· элитарные.
4.9 По периодичности проживания малоэтажные жилые здания подразделяют на малоэтажные жилые здания постоянного проживания и малоэтажные жилые здания сезонного проживания. К последним в основном относят дачные дома без систем отопления, но не учитывают при этом садовые домики и хозяйственные блоки.

5. Малоэтажные жилые здания относятся к группе строительной продукции «Жилые здания» - код 8000 по ОКСП.

Комплекты деревянных конструкций и изделий для малоэтажных жилых зданий имеют код 530000 по ОКП.
Таблица 1
Приложения 1
Категории инженерного обеспечения

малоэтажных жилых зданий

	№/№
	Вид

инженерного обеспечения
	Категория инженерного обеспечения

	
	
	I
	II
	III

	1
	Холодное водоснабжение:

централизованное (водопровод)

автономное,

в т.ч. колодец
	±

+

±
	±

+

±
	±

-

+

	2
	Горячее водоснабжение:
         централизованное

автономное
	±

+
	±

+
	±

±

	3
	Отопление:

                   централизованное

                   автономное

                    в т.ч. печное  

                    каминное   
	±

+

-

±


	±

+

-

-
	±

-

+

-

	4
	Канализация:

                    централизованная

                    автономная
	±

+
	±

+


	-

±



	5
	Газоснабжение:

                     централизованное

                     автономное


	±

+


	±

+
	±

±



	6
	Электроснабжение:
                   в т.ч. автономное
	±


	±


	-

	7
	Телефонизация:

                   проводная

                   мобильная
	±

+


	±

+


	+

±



	8
	Пожарная сигнализация
	+
	±


	-

	9
	Охранная сигнализация
	+
	±


	-

	10
	Кондиционирование
	+
	±


	-


Пояснения.       Знак «+» означает обязательность наличия данного вида инженерного 

                            обеспечения;
                            знак «(» - означает возможность или желательность данного вида инже-

                            нерного обеспечения;
                            знак «-» - означает данного вида инженерного обеспечения 

Таблица 2
Приложения 1
Группы капитальности малоэтажных жилых зданий
	Группа

Капитальности

1
	Характеристика
2
	Средний срок службы, лет
3

	I
	   Каменные особо капитальные здания:
     - фундаменты:
          - каменные

          - бетонные

     -стены:

          - каменные (кирпичные)

          - крупноблочные

          - крупнопанельные

     - перекрытия:

          - железобетонные


	150

	II
	   Каменные обыкновенные:

     - фундаменты:

          - каменные

          - бетонные

     - стены:

          - каменные (кирпичные)

          - крупноблочные

          - монолитные из монолитного бетона                

            (керамзитобетона)

          - каркасные на железобетонном каркасе с 

             заполнением каменными, кирпичными и 

             бетонными материалами

     - перекрытия

          - железобетонные

          - смешанные (железобетонные и 

             деревянные)

          - сборно-монолитные на основе  

            железобетона (несущая часть)


	125

	III
	   Каменные облегченные:

     - фундаменты:

          - каменные

          - бетонные

     - стены:

          - облегченная кладка из кирпича

          - ячеистого бетона (блоки)

          - керамзитобетона (блоки)

          - других легкобетонных блоков

          - монолитные с оставляемой опалубкой из 

             материалов пониженной плотности

     - перекрытия:

          - железобетонные

          - деревянные

          - сборно-монолитные

           - на основе железобетонных,                

             металлических элементов (несущая       

             часть)
	100

	
	
	Продолжение табл. 2



	1


IV
	2

 Каменные, деревянные, смешанные:    

     - фундаменты:

          - бутобетонные

          - бетонные

          - каменные

     - стены:

          - деревянные рубленые и брусчатые

          - смешанные (кирпичные и деревянные)

          - каменные из гипсобетонных блоков, 

             арболитовых блоков

     - перекрытия:

          - деревянные

          - смешанные по деревянным балкам
	50

	V
	   Деревянные (сборно-щитовые, каркасные),

   саманные (глинобитные):

     - фундаменты:

          - бутовые столбы

          - деревянные стулья

     - стены:

          - деревянные сборно-щитовые

          - деревянные каркасные с обшивками из 

             плитных материалов и с разными видами 

             утеплителя

          - глинобитные

          - саманные фахверковые

     - перекрытия

          -деревянные
	30




                                                                                                                                                                                           Приложение 2
                                                                                                                                                                                      (справочное)
                                                                                                                                                                                           к Закону № ____-ФЗ

от «___» ____________ 200__г.

Виды безопасности

на стадиях существования 
малоэтажных жилых зданий
	№/№
	Стадии существования

малоэтажных жилых зданий
	Виды безопасности

	
	
	Основные
	Дополнительные

	
	
	механическая
	промышленная
	радиационная
	пожарная
	экологическая, вкл. сан.-гигиеническую
	сейсмичес-кая
	геопатоген-ная
	видеоэколо-гическая

	
	
	
	
	
	
	здания
	участка
	
	
	

	Проект малоэтажного жилого здания

	1
	Проектирование
	+
	+
	(1)
	+
	+
	-
	(2)
	(3)
	(3)

	Комплект конструкций, изделий и материалов 

	2
	Производство, вкл. хранение у изготовителя
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	3
	Перевозка
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Хранение на участке постройки, вкл. комплектацию
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	Малоэтажное жилое здание

	5
	Строительно-монтажные работы
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Эксплуатация
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	(2)
	+
	+

	7
	Утилизация (демонтаж)
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-



Пояснения. 

1. На стадии проектирования учитываются действующие нормативы и предусматривается их обеспечение 

                                                   на стадиях существования малоэтажных жилых зданий (в пояснительной записке к проекту и в паспорте  

                                                   малоэтажного жилого здания).





2. Обозначения: «+» - учет обязателен; «-» - влияние незначимо; «(» - учет в зависимости от конкретных 

                                                    условий, в т.ч.: 1) – исключение использования материалов с недопустимым излучением радионуклидов; 

                                                    2) – при проектировании и строительстве малоэтажных жилых зданий в сейсмоопасных районах; 3) – при  
                                                   проектировании малоэтажных жилых зданий для конкретного поселения и участка постройки.

                                                                                                                                                                                                                                                Приложение 3
                                                                                                                                                                                   (рекомендуемое)

                                                                                                                                                                                          к Закону № _____-ФЗ

                                                                                                                                                                                             от «___» ____________ 200__г.
Характеристики допустимых рисков

по видам безопасности на стадиях существования 

малоэтажных жилых зданий
	№/№
	Стадии существования

малоэтажных жилых зданий
	Вероятные степени риска по видам безопасности

	
	
	Основным
	Дополнительным

	
	
	механическая
	промышленная
	радиационная
	пожарная
	экологическая, вкл. сан.-гигиеническую
	сейсмическая
	геопатогенная
	видеоэколо-гическая

	
	
	
	
	
	
	здания
	участка
	
	
	

	Комплект конструкций, изделий и материалов

	1
	Производство
	10-6/-
	10-3/10-6
	10-7/-
	10-4/10-4
	10-6/-
	-
	-
	-
	-

	2
	Хранение на производстве
	10-7/-
	10-6/10-7
	-
	10-5/10-5
	
	-
	-
	-
	-

	3
	Перевозка
	-
	10-6/10-7
	-
	10-7/10-7
	
	-
	-
	-
	-

	4
	Хранение на участке постройки, вкл. комплектацию
	-
	10-6/10-7
	-
	10-5/10-7
	
	-
	-
	-
	-

	Малоэтажное жилое здание

	5
	Строительно-монтажные работы
	10-5/10-6
	10-5/10-6
	-
	10-6/10-6
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Эксплуатация
	10-7/10-6
	-
	10-7/-
	10-4/10-4
	10-5/-
	10-6/-
	10-5/-
	10-6/-
	10-7/-

	7
	Утилизация (демонтаж)
	10-6/-
	10-6/10-7
	-
	10-6/10-7
	10-7/-
	-
	-
	-
	-



Пояснения.
1. В качестве базовой степени риска принята регламентированная вероятность индивидуального пожарного риска 

                                               (ИПР), равная 10-4/год.




2. Числитель – вероятная степень риска причинения вреда.




     знаменатель – вероятная степень риска нанесения ущерба.




3. Характеристики допустимых рисков являются оценочными и должны быть уточнены на основе результатов анализа достаточного массива 
                                               статистической информации по видам безопасности и стадиям существования малоэтажных жилых зданий или определены по правилам и  

                                               методикам, утвержденным правительством Российской Федерации. 

                                                                                                        Приложение 4

                                                                                                    (справочное)

                                                                                                     к Закону № ______-ФЗ

                                                                                                       от «___» ___________ 200__ г.

Структура паспорта

малоэтажного жилого здания


1. Общие требования


Паспорт малоэтажного жилого здания составляется и оформляется – в виде брошюры с твердым переплетом – юридическим или физическим лицом, осуществляющим в установленном порядке проектирование конкретного малоэтажного жилого здания или однородной группы (серии) малоэтажных жилых зданий.


Оформленный паспорт передается по акту изготовителю малоэтажного жилого здания, который вносит в него результаты акта сдачи-приемки построенного здания и передает его по акту потребителю малоэтажного жилого здания.


Потребитель малоэтажного жилого здания завершает заполнением паспорта – при регистрации малоэтажного жилого здания как объекта собственности – и осуществляет его ведение в период эксплуатации малоэтажного жилого здания.


Паспорт малоэтажного жилого здания оформляется в необходимом количестве экземпляров.


Паспорт многоквартирного малоэтажного жилого здания должен передаваться владельцам каждой квартиры.


2. Структура паспорта


Паспорт должен содержать:

· титульный лист;

· введение;

· учетные сведения;

· общую характеристику малоэтажного жилого здания;

· параметры безопасности и комфортности малоэтажного жилого здания;

· указания по маркировке, упаковке, хранению и перевозке конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания;

· указания по монтажу (строительству) малоэтажного жилого здания;

· правила эксплуатации малоэтажного жилого здания и обслуживания его конструкций, изделий и систем инженерного оборудования;

· основные обязательства, права и ответственность сторон (разработчика проекта, изготовителя и потребителя малоэтажного и жилого здания);

· приложения.

3. Основное содержание паспорта

3.1 Титульный лист должен содержать:

· типологическое наименование малоэтажного жилого здания или их серии;

· наименование изготовителя малоэтажного жилого здания;

· сведения о сертификате или декларации о соответствии малоэтажного жилого здания (комплекта его конструкций, изделий и материалов) требованиям настоящего Федерального закона;

· изображение знака обращения на рынке;

· год изготовления малоэтажного жилого здания (комплекта его конструкций, изделий и материалов).

3.2 Введение должно содержать:

· статус и основное назначение паспорта;

· правила заполнения и ведения паспорта;

3.3 Учетные сведения должны содержать:

· сведения о разработчике типового проекта малоэтажного жилого здания (наимено-
вание, адрес; лицензия; информация о результатах согласований, экспертизы и декларации о соответствии типового проекта; наименование заказчика проекта; дата разработки проекта; подписи руководителя и главного исполнителя проекта, заверенные печатью);

· сведения об изготовителе малоэтажного жилого здания (наименование, адрес; 

лицензия; дата изготовления комплекта конструкций, изделий и материалов; информация о декларации о соответствии малоэтажного жилого здания; подпись руководителя организации-изготовителя конструкций, изделий и материалов, заверенная печатью; даты завершения монтажа (строительства) и сдачи-приемки малоэтажного жилого здания вносятся в паспорт на основе акта сдачи-приемки); сведения вносятся изготовителем малоэтажного жилого здания;

· сведения о потребителе (владельце) малоэтажного жилого здания (наименование 

юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, адрес); заполняется при сдаче-приемке малоэтажного жилого здания;

· сведения о регистрации прав собственности на малоэтажное жилое здание и о 

возможном их изменении при продаже, дарении и т.п.; заполняются органами государственной регистрации;

· сведения о страховании проекта малоэтажного жилого здания, комплекта 

конструкций, изделий и материалов для малоэтажного жилого здания и построенного малоэтажного жилого здания; вносятся страховыми организациями;

· другие сведения (обременения; сметная и инвентаризационная стоимость 

малоэтажного жилого здания и их переоценки; отметки проверяющих органов и др.) вносятся в паспорт по мере их появления.

3.4 Общая характеристика малоэтажного жилого здания должна содержать:

· генеральный план участка постройки малоэтажного жилого здания (конфигурация, 

размеры, площадь, ориентация по сторонам света; месторасположение малоэтажного жилого здания и других строений на участке; другие сведения).

Графическая и текстовая информация вносятся в паспорт - в зависимости от 

конкретных условий – разработчиком проекта или изготовителем малоэтажного жилого здания по согласованию с органами исполнительной власти муниципального образования.

· сведения о внешних коммуникациях (схемы фактической или возможной привязки 

малоэтажного жилого здания к существующим инженерным и транспортным коммуникациям); вносятся в паспорт – в зависимости от конкретных условий – разработчиком проекта или изготовителем малоэтажного жилого здания;

· основные проектные параметры малоэтажного жилого здания (основные 

проектные (фасады, планы этажей) и конструктивные решения малоэтажного жилого здания; сведения о нормативной базе проекта (стандарты, строительные нормы и правила, пособия и др.); принятые условия эксплуатации малоэтажного жилого здания; характеристики фундаментов, подвалов, встроенных или пристроенных помещениях (гараж, баня и др.); спецификация конструкций, изделий и материалов; характеристики и месторасположения систем инженерного оборудования; схемы (разводки) инженерного обеспечения, связи, охранной сигнализации и др.; другие сведения); вносятся в паспорт разработчиком проекта (с учетом наличия места для внесения сведений о возможных последующих изменениях проектных и конструктивных решений малоэтажного жилого здания в период его эксплуатации).

3.5 Параметры безопасности и комфортности малоэтажного жилого здания  

излагаются в табличной форме, в которой отражаются:

· виды безопасности и параметры комфортности в соответствии с требованиями, 

изложенными в главах 3 и 4 настоящего Федерального закона и в приложении 2 к нему;

· нормативные требования по каждому виду безопасности и параметру 

комфортности малоэтажного жилого здания;

· проектные и конструктивные решения и необходимые организационно-

технические меры по обеспечению нормативных требований на всех стадиях существования малоэтажного жилого здания;

· принятые характеристики допустимых рисков по видам безопасности и стадиям 

существования малоэтажного жилого здания;

· фактические параметры видов безопасности и комфортности малоэтажного жилого 

здания, установленные при его сдаче-приемке в эксплуатацию;

· примечания (пояснения и ссылки).

Заполняется разработчиком  типового проекта малоэтажного жилого здания (с указанием,  какие сведения вносятся на последующих стадиях существования малоэтажного жилого здания).

3.6 Указания по маркировке, упаковке, хранению и перевозке конструкций, 

изделий и материалов для малоэтажного жилого здания излагаются разработчиком его типового проекта.


3.7 Указания по монтажу (строительству) малоэтажного жилого здания должны включать:

· сведения в объеме требований, изложенных в статьях 14 и 15 настоящего 

Федерального закона; излагаются разработчиком проекта малоэтажного жилого здания;

· табличную форму очередности выполнения всех строительно-монтажных и 

отделочных работ с фиксацией их соответствия проекту малоэтажного жилого здания, дат выполнения с приложением соответствующих актов приемки работ с участием потребителя малоэтажного жилого здания или его представителя; таблица заполняется изготовителем малоэтажного жилого здания.

3.8 Правила эксплуатации малоэтажного жилого здания и обслуживания его 

конструкций, изделий и систем инженерного оборудования должны содержать: 

· указания по срокам и содержанию профилактических осмотров и технического 

обслуживания конструкций и изделий малоэтажного жилого здания (фундамент, 

стены, системы крыши и перекрытий, полы, окна и двери и др.);

· указания по срокам и содержанию текущих и капитальных ремонтов конструкций 

и изделий малоэтажного жилого здания (несущие строительные конструкции, окна и двери, полы, кровля и др.);

· правила осуществления возможных изменений (перепланировок) проектных и 

конструктивных решений малоэтажного жилого здания;

· общие указания по безопасному пользованию системами инженерного 

оборудования малоэтажного жилого здания;

· меры обеспечения безопасности при возникновении пожара и при проведении 

осмотров, ремонтов и др. работ в период эксплуатации малоэтажного жилого здания.

Сведения о сроках и объемах осмотров, ремонтов и др. работ, о выявленных и 

устраненных дефектах или повреждениях конструкций и изделий малоэтажного жилого здания и возможных его перепланировках фиксируются в отдельной таблице данного раздела.


Паспорт многофункциональных малоэтажных зданий должен также содержать указания по особенностям эксплуатации специальных помещений (зон), в которых производится товарная продукция или оказываются услуги населению.


Раздел излагается разработчиком проекта малоэтажного жилого здания.


В этом же разделе могут излагаться основные правила по безопасному демонтажу малоэтажного жилого здания.

3.9 Основные обязательства, права и ответственность сторон должны содержать:

· гарантийные обязательства разработчика проекта малоэтажного жилого здания, его 

изготовителя и его потребителя;

· условия соблюдения гарантийных обязательств сторон (например, при соблюдении 

правил хранения или монтажа конструкций и изделий, при соблюдении правил эксплуатации и обслуживания малоэтажного жилого здания и т.п.);

· основные правоотношения сторон в соответствии с действующим 

законодательством (Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ и др.);

· особые условия соблюдения обязательств, реализации прав и ответственности, 

предусмотренные договорами сторон.

Раздел заполняется разработчиком проекта малоэтажного жилого здания и может 

дополняться или уточняться с учетом особых условий договоров  сторон.


3.10 Приложения могут включать:

· перечни Федеральных законов и нормативных правовых актов и/или основные их 

статьи (разделы), на которые есть ссылки в проекте и паспорте малоэтажного жилого здания и в договорах сторон;

· оригиналы или заверенные копии договоров сторон;

· копии лицензий, сертификатов, деклараций, экспертных заключений, протоколов;

· оригиналы актов поэтапной приемки работ при строительстве малоэтажного 

жилого здания и акта его сдачи-приемки в эксплуатацию;

· оригиналы или заверенные копии страховых полисов;

· другие документы, имеющие отношение к малоэтажному жилому зданию или его 

паспорту;

· перечень нормативных документов и справочных изданий.






PAGE  
29

