	Проект перечня стандартов техрегламента "О безопасности зданий и сооружений"


	Опубликовано на сайте rg.ru 30 июля 2008 г. 



	


Проект
 

Перечень национальных стандартов и сводов правил, 
в результате  применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требования технического регламента 
"О безопасности зданий и сооружений"
 

 

1. Инженерные изыскания для строительства и проектирование
 

	СНиП 11-02-96
	Инженерные изыскания для стро​ительства. Основные положения 

 


                                  2. Общие положения по строительству
 

	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строи​тельстве

 

	СНиП 3.01.04-87
	Приемка в эксплуатацию закон​ченных строительством объектов. Основные положения 

 

	СНиП 12-01-2004
 
	Организация строительства

 

	ГОСТ Р 51248-99
	Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования

 

	ГОСТ Р 51872-2002
	Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

 

	ГОСТ 23616-79 
 
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точно​сти

 

	ГОСТ 26433.0-85
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выпол​нения измерений. Общие положе​ния

 

	ГОСТ 26433.1-89
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выпол​нения измерений. Элементы за​водского изготовления 

 

	ГОСТ 26433.2-94
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выпол​нения измерений пара-метров зданий и сооружений

 

	ГОСТ 24992-81
	Конструкции каменные. Метод оп​ределения прочности сцепления в каменной кладке

 

	ГОСТ 28089-89
	Конструкции строительные сте​новые. Метод определения проч​ности сцепления облицовочных плиток с основанием


 
3. Надежность строительных сооружений   
 

	СНиП 2.01.07-85 
	Нагрузки и воздействия 

 
	 

	СНиП 2.03.11-85
	Защита строительных конструк​ций от коррозии

 
	 

	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструк​ций и сооружений от коррозии

 
	 

	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология

 
	 

	ГОСТ 27751-88 
 
	Надежность строительных конст​рукций и оснований. Основные положения по расчету 

 

	ГОСТ 21778-81 
 
	Система   обеспечения  точности    геометрических     пара-метров в строительстве. Основные поло​жения

 

	ГОСТ 21779-82 
 
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски 

 

	ГОСТ 21780-83
 
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности 

 

	ГОСТ 23615-79 
 
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности 

 

	ГОСТ 26607-85 
 
	Система обеспечения точности  геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

 

	4. Пожарная безопасность
 
	 

	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

 
	 

	СНиП 21-02-99
	Стоянки автомобилей

 
	 

	СНиП 21-03-2003
	Склады лесных материалов. Противопожарные нормы

 
	 

	СНиП 2.11.03-93
	Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

 
	 

	ГОСТ 30247.0-94
	Конструкции строительные. Ме​тоды испытаний на огнестойко​сть. Общие требования 

 

	ГОСТ 30247.1-94
	Конструкции строительные. Ме​тоды испытаний на огнестойкость  Несущие и ограждающие ко​нструкции 

 

	ГОСТ 30247.2-97
	Конструкции строительные. Ме​тоды испытаний на огнестойкость. Двери и ворота 

 

	ГОСТ 30247.3-2002
	Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Двери шахт лифтов

 

	 ГОСТ 30402-96
	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость

 

	ГОСТ 30403-96
	Конструкции строительные. Ме​тод определения пожарной опас​ности

 

	ГОСТ 31251-2003
	Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны

 

	НПБ 101-95
	Нормы проектирования объектов пожарной охраны

 

	НПБ 104-03
	Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях

 

	НПБ 105-03
	Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

 

	НПБ 110-03
	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

 

	НПБ 233-96 
	Здания и фрагменты зданий. Методы натурных огневых испытаний. Общие требования

 

	НПБ 239-97
	Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость

 

	НПБ 241-97
	Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость

 

	НПБ 250-97
	Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.

 

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

 

	 
5. Здания и сооружения в сложных природных условиях
 
	 

	СНиП 2.01.09-91
	Здания и сооружения на подра​батываемых территориях и просадочных грунтах

 
	 

	СНиП 2.06.14-85
	Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод 

 
	 

	СНиП 2.06.15-85
	Инженерная защита территорий от затопления и подтопления

 
	 

	СНиП II-7-81*
 
	Строительство в сейсмических районах

 
	 

	СНиП 22-01-95
	Геофизика опасных природных воздействий

 
	 

	СНиП 22-02-2003
	Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

 
	 

	6. Санитарно-эпидемиологические требования и внутренний микроклимат
 
	 

	СНиП 23-02-2003
	Тепловая защита зданий

 
	 

	СНиП 23-03-2003
	Защита от шума

 
	 

	СНиП 23-05-95
	Естественное и искусственное освещение

 
	 

	ГОСТ 23337-78
 
	Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в по​мещениях жилых и общественных зданий 

 

	ГОСТ 23426-79
	Шум. Методы измерения звукои​золяции кабин наблюдения и ди​станционного управления в про​изводственных зданиях

 

	ГОСТ 24146-89
	Зрительные залы. Метод измере​ния времени реверберации. 

 

	 ГОСТ 24940-96
	Здания и сооружения. Методы  из​мерения освещенности

 

	ГОСТ 25380-82
	Здания и сооружения. Метод из​мерения плотности тепловых по​токов, проходящих через ограж​дающие конструкции

 

	ГОСТ 25898-83
	Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию

 

	ГОСТ 25902-83
	Зрительные залы. Метод опреде​ления разборчивости речи

 

	ГОСТ 26253-84
	Здания и сооружения. Метод оп​ределения теплоустой-чивости ограждающих конструкций

 

	ГОСТ 26254-84
	Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

 

	ГОСТ 26629-85
	Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качест​ва теплоизоляции ограждающих конструкций

 

	ГОСТ 26824-86
	Здания и сооружения. Методы измерения яркости

 

	ГОСТ 27296-87 
 
	Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограж-дающих кон​струкций зданий. Методы изме​рения

 

	ГОСТ 27679-88
 
	Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума

 

	ГОСТ 28100-89 
 
	Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы опреде​ления акустических характерис​тик

 

	ГОСТ 30494-96
	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

 

	ГОСТ 31166-2003
	Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопере-дачи

 

	ГОСТ 31167-2003
	Здания и сооружения. Методы определения воздухо-проницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях

 

	СанПиН 2.1.2.1002-00
	Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

 

	СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03   
	Гигиенические   требования   к   естественному, искусст-венному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

 

	СанПиН 2.21./2.1.1.1076-01
	Гигиенические  требования   к   инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

 

	СН   2.2.4/2.1.8.562-96   
	Шум   на   рабочих   местах,   в   помещениях   жилых, об-щественных зданий и на территории жилой застройки

 

	СН 2.2.4/2.1.8.566-96
	Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

 

	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96  
	Гигиенические   требования   при   работах   с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения

 

	СН 2.2.4/2.1.8.583-96
	Инфразвук на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

 

	СанПиН 2.2.4.1191-03
	Электромагнитные поля в производственных условиях

	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03   
	Гигиенические  требования  к  размещению  и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

 

	 
	Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля,     создаваемого     воздуш-ными     линиями     электропередач     переменного  тока про-мышленной частоты. № 2971-84

              

	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

 

	СанПиН 2.1.6.1032-01   
	Гигиенические требования к обеспечению  качества атмо-сферного воздуха населенных мест

 

	ГН 2.1.6.1338-1339-03
	Предельно допустимые   концентрации   (ПДК)   и ориен-тировочно   безопасные  уровни   воздействия  (ОБУВ),   загрязняющих  веществ   в атмосферном воздухе населенных мест

 

	СанПиН 2.1.7.1322-03
	Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

 

	СанПиН 2.1.4.1074-01
	Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

 

	СП 2.6.1.1292-03
	Гигиенические  требования по  ограничению  облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения

 

	СанПиН 4690-88
	Санитарные правила содержания территорий населенных мест

 

	7. Градостроительные требования
 
	 

	СНиП 2.07.01-89* 
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

 
	 

	СНиП II-89-80* 
 
	Генеральные планы промышленных предприятий 

 
	 

	СНиП II-97-76
	Генеральные планы сельскохо​зяйственных предприятий 

 
	 

	СНиП 30-02-97 
	Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения

 
	 

	8. Здания и сооружения жилые общественные  и производственные
 
	 

	СНиП 2.08.02-89* 
	Общественные здания и сооруже​ния 

 
	 

	СНиП 2.09.03-85
	Сооружения промышленных пред​приятий

 
	 

	СНиП 2.09.04-87* 
	Административные и бытовые здания

 
	 

	СНиП 2.10.02-84
	Здания и помещения для хране​ния и переработки сельскохозяй​ственной продукции

 
	 

	СНиП 2.10.03-84
	Животноводческие, птицеводчес​кие и звероводческие здания и помещения

 
	 

	СНиП 2.10.04-85
	Теплицы и парники

 
	 

	СНиП 2.10.05-85
	Предприятия, здания и сооруже​ния  по хранению и переработке зерна

 
	 

	СНиП 2.11.02-87
	Холодильники

 
	 

	СНиП 3.05.06-85
	Электротехнические устройства

 
	 

	СНиП 3.02.03-84
	Подземные горные выработки

 
	 

	СНиП II -58-75
	Электростанции тепловые

 
	 

	СНиП II -94-80
	Подземные горные выработки 

 
	 

	СНиП II -108-78
	Склады сухих минеральных удоб​рений и химических средств за​щиты растений

 
	 

	СНиП 31-01-2003
	Здания жилые многоквартирные

 
	 

	СНиП 31-02-2001
	Дома жилые одноквартирные

 
	 

	СНиП 31-03-2001
	Производственные здания

 
	 

	СНиП 31-04-2001
	Складские здания

 
	 

	СНиП 31-05-2003
	Общественные здания административного назначения

 
	 

	СНиП 35-01-2001
	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

 
	 

	9. Сооружения транспорта
 
	 

	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги

 
	 

	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги

 
	 

	 СНиП 2.05.03-84*
	Мосты и трубы 

 
	 

	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы

 
	 

	СНиП 3.06.07-86
	Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

 
	 

	СНиП 2.05.07-91* 
	Промышленный транспорт

 
	 

	СНиП 2.05.11-83
	Внутрихозяйственные автомоби​льные дороги в колхозах, сов​хозах и других сельскохозяйст​венных предприятиях и органи​зациях

 
	 

	СНиП 32-01-95
	Железные дороги колеи 1520 мм

 
	 

	СНиП 32-02-2003
	Метрополитены

 
	 

	СНиП 32-03-96
	Аэродромы

 
	 

	СНиП 32-04-97
	Тоннели железнодорожные и автодорожные 

 
	 

	СНиП III-44-77
	Тоннели железнодорожные, авто​дорожные  и гидротех-нические. Метрополитены

 
	 

	10. Гидротехнические и мелиоративные  сооружения
 
	 

	СНиП 2.02.02-85
	Основания гидротехнических со​оружений 

 
	 

	СНиП 2.06.04-82* 
 
	Нагрузки и воздействия на гид​ротехнические сооружения (вол​новые, ледовые и от судов)

 
	 

	СНиП 2.06.03-85
	Мелиоративные системы и соору​жения 

 
	 

	СНиП 3.07.03-85* 
 
	Мелиоративные системы и соору​жения 

 
	 

	СНиП 2.06.05-84*
 
	Плотины из грунтовых материалов

 
	 

	СНиП 2.06.06-85
	Плотины бетонные и железобето​нные

 
	 

	СНиП 2.06.07-87
	Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

 
	 

	СНиП 2.06.08-87
	Бетонные и железобетонные кон​струкции гидротехнических соо​ружений

 
	 

	СНиП 2.06.09-84
	Тоннели гидротехнические

 
	 

	СНиП 3.07.01-85
	Гидротехнические сооружения речные

 
	 

	СНиП 3.07.02-87
	Гидротехнические морские и реч​ные транспортные сооружения

 
	 

	СНиП 33-01-2003
	Гидротехнические сооружения. Основные положения 

 
	 

	11. Магистральные трубопроводы
 
	 

	СНиП 2.04.12-86
	Расчет на прочность стальных трубопроводов

 
	 

	СНиП 2.05.06-85*
 
	 Магистральные трубопроводы

 
	 

	СНиП 2.05.13-90
	Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

 
	 

	СНиП III-42-80*
 
	Магистральные трубопроводы 

 
	 

	СНиП 34-02-99
	Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

 
	 

	12. Водопровод и канализация
 
	 

	СНиП 2.04.01-85* 
	Внутренний водопровод и кана​лизация зданий

 
	 

	СНиП 2.04.02-84* 
	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

 
	 

	СНиП 2.04.03-85
	Канализация. Наружные сети и сооружения 

 
	 

	СНиП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-техничес​кие системы

 
	 

	СНиП 3.05.04-85* 
	Наружные сети и сооружения во​доснабжения  и кана-лизации

 
	 

	13. Отопление, вентиляция
 
	 

	СНиП 41-01-2003
	Отопление, вентиляция и кондиционирование

 
	 

	СНиП 41-02-2003
	Тепловые сети

 
	 

	СНиП 41-03-2003
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

 
	 

	СНиП 3.05.03-85
	Тепловые сети

 
	 

	СНиП II-35-76*
	Котельные установки

 
	 

	14. Газоснабжение
 
	 

	СНиП 42-01-2002
	Газораспределительные системы

 
	 

	15. Основания и фундаменты
 
	 

	СНиП 2.02.01-83* 
	Основания зданий и сооружений 

 
	 

	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты 

 
	 

	СНиП 2.02.04-88
	Основания и фундаменты   на   вечномерзлых грунтах

 
	 

	СНиП 2.02.05-87
	Фундаменты машин с динамичес​кими нагрузками

 
	 

	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты

 
	 

	16. Конструкции зданий и сооружений
 
	 

	СНиП II-22-81
	Каменные и армокаменные конст​рукции

 
	 

	СНиП III-24-75
	Промышленные печи и кирпичные трубы

 
	 

	СНиП 52-01-2003
	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

 
	 

	СНиП 2.03.02-86
	Бетонные и железобетонные конструкции  из плотного силикатного бетона

 
	 

	СНиП 2.03.03-85
	Армоцементные конструкции

 
	 

	СНиП 2.03.04-84
	Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия  повышенных и высоких температур

 
	 

	СНиП 3.03.01-87 
 
	Несущие и ограждающие конструкции

 
	 

	СНиП 2.03.06-85
	Алюминиевые конструкции 

 

 
	 

	СНиП II-23-81*
 
	Стальные конструкции

 
	 

	СНиП II-25-80
	Деревянные конструкции

 
	


